## Лист1
ООО «МПП ВЭРС» Р/с 40702810206400008559 в банке ФИЛИАЛ № 5440 ВТБ 24 (ЗАО); к/с 30101810400000000780; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045005780; ОКПО 52297721; ОКОНХ 14541;
Системы
Наименование | Количество в групповой таре | Описание | Стоимость
Гибридная система охранно-пожарной сигнализации ВЭРС-HYBRID
ВЭРС-HYBRID |  | ЖК-дисплей; 16 охранных/пожарных/технологических ШС; 32 радиоканальных извещателя; 8 радиоканальных оповещателей; 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS); 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование прибора посредством кнопок навигации и с помощью компьютера с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор", управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна для GSM-модуля и микрофон в комплект поставки не входят. | 8987
ДИП-210Р ФОРТ |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный. Индикация дежурного и тревожного режимов. Основная и резервная батареи. | 1285
ВЭРС СМК-Р |  | Извещатель охранный магнитно-контактный адресно-аналоговый радиоканальный. Встроенный геркон, внешний шлейф. Основная и резервная батареи. | 1148
ВЭРС ИК-Р |  | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный. Дальность обнаружения 12 м. Основная и резервная батареи, кронштейн в комплекте. | 1453
ВЭРС-УПД ФОРТ |  | Устройство передачи извещений адресное радиоканальное. Подключение шлейфа охранных или пожарных не адресных пороговых извещателей. Основная и резервная батареи. | 1080
Ритм-Р |  | Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный. Выдача речевого сообщения о пожаре, управление от ВЭРС-HYBRID по радиоканалу, Основная и резервная батареи. | 1990
Система индивидуальной охраны и мониторинга ТРИО
ВЭРС-ПК2 ТРИО-М | 8 | 2 охранно-пожарных ШС. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор", управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят. | 6600
ВЭРС-ПК4 ТРИО-М | 8 | 4 охранно-пожарных ШС. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор", управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят. | 6950
ВЭРС-ПК8 ТРИО-М | 8 | 8 охранно-пожарных ШС. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор", управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят. | 7600
ВЭРС-ПК16 ТРИО-М | 8 | 16 охранно-пожарных ШС. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор", управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят. | 8650
ВЭРС-ПК24 ТРИО-М | 8 | 24 охранно-пожарных ШС. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор", управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят. | 9530
Датчик температуры "ВЭРС-Т" |  | Для ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 ТРИО-М | 205
Антенна выносная |  | Для ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 ТРИО-М | Цена уточняется при заказе
Микрофон с усилителем |  | Для ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 ТРИО-М | 390
Датчик протечки воды "ВЭРС-ДВП" |  | Обнаружение воды или другой токопроводящей, не агрессивной жидкости на контролируемой поверхности. | 389
Напряжение питания: 7 В - 20 В.
НОВИНКА!!! |  | Ток потребления: 6,5 мА - 13,5 мА.
Максимальные коммутируемые напряжение и ток выходных контактов: 300 В / 130 мА.
НОВИНКА!!! Система удаленного мониторинга и управления ВЭРС-LAN
ВЭРС-ПК2 LAN |  | Прибор ВЭРС-ПК2П версия 3.1 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО "ВЭРС-LAN": АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно. | 5335
ВЭРС-ПК4 LAN |  | Прибор ВЭРС-ПК4П версия 3.1 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО "ВЭРС-LAN": АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно. | 5 600
ВЭРС-ПК8 LAN |  | Прибор ВЭРС-ПК8П версия 3.1 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО "ВЭРС-LAN": АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно. | 6 070
ВЭРС-ПК16 LAN |  | Прибор ВЭРС-ПК16П версия 3.1 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО "ВЭРС-LAN": АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно. | 7100
ВЭРС-ПК24 LAN |  | Прибор ВЭРС-ПК24П версия 3.1 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО "ВЭРС-LAN": АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно. | 7500
Сетевой преобразователь ВЭРС-LAN |  | Плата преобразователя интерфейсов RS-485 – Ethernet, устанавливается в приемно-контрольные приборы ВЭРС-ПК версия 3.1 с датой выпуска, начиная с 01.09.2014обеспечивает включение приемно-контрольного прибора по протоколу Ethernet в систему мониторинга и управления ВЭРС-LAN. | 2600
Система контроля и управления противодымной защиты автоматическая ВЭРС-АСД
Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1 |  | Управление 1 или 2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8 пожарных ШС, выходы для управления клапанами 220 В. Количество модулей в системе до 24 шт. | 3530
Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1-01 |  | Управление клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1 клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп пожарных ШС по 4 ШС в каждой, выходы для управления клапанами 220 В. Количество модулей в системе до 12 шт. | 3530
Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1-02 |  | Управление 1 или 2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8 пожарных ШС, выходы для управления клапанами 24В. Количество модулей в системе до 24 шт. | 3530
Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1-03 |  | Управление клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1 клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп пожарных ШС по 4 ШС в каждой, выходы для управления клапанами 24В. Количество модулей в системе до 12 шт. | 3530
Блок системный АСД |  | Для работы с индивидуальными этажными модулями ИЭМ-1; ИЭМ-1-02. | 26894
Состав:
- Модуль обработки и управления (МОУ-1);
- Модуль резервированного источника питания (МИП);
- Модуль индикации и ручного управления (МИРУ);
- Бокс с установленными модулями.
Блок системный АСД-01 |  | Для работы с индивидуальными этажными модулями ИЭМ-1-01; ИЭМ-1-03. | 26894
Состав:
- Модуль обработки и управления (МОУ-1-01);
- Модуль резервированного источника питания (МИП);
- Модуль индикации и ручного управления (МИРУ);
- Бокс с установленными модулями.
Модуль технического этажа МТЭ-1 |  | Количество модулей – до 2 шт. Предназначен для управления, находящимися на одном этаже, приточным и вытяжным вентилятором, запорными клапанами этих вентиляторов и нагревателями запорных клапанов. | 3530
Модуль мнемотабло ММТ |  | Отображение информации о состоянии системы в целом и поэтажной информации (до 24 этажей), техническом этаже, служебных помещениях. Световая индикация состояний ПОЖАР, КЛАПАН, ОХРАНА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНИМАНИЕ, НОРМА по каждому этажу. | 4500
Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные
ВЭРС-ППУ | 5 | Пульт управления пожарный для объединения в одну локальную магистраль до 30 приёмно-контрольных приборов управления пожаротушением ВЭРС-ПУ версия 3.1. | 4 300
Комплект пожаротушения: ВЭРС-ПУ версия 3.1 + ВЭРС-РНП-01 |  | 1 зона пожаротушения, 4 направления пуска 24В/1,5А; цифровой индикатор времени обратного отсчета; шесть выходов для подключения внешних цепей оповещения с контролем целостности линий; реле управления инженерным оборудованием ~220В/7А с контролем целостности линии; 9 конфигурируемых шлейфов сигнализации; встроенный регистратор на 2048 событий; встроенный резервированный источник питания с АКБ 7 А*ч; пластиковый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 7498
ВЭРС-ПУ версия 3 | 5 | 1 зона пожаротушения, 1 направление пуска 24В/2,4А; цифровой индикатор времени обратного отсчета; шесть выходов для подключения внешних цепей оповещения с контролем целостности линий; реле управления инженерным оборудованием ~220В/7А с контролем целостности линии; 9 конфигурируемых шлейфов сигнализации; встроенный регистратор на 2048 событий; возможность подключения внешних блоков "ВЭРС-БРУ4/8/16/24 версия 3.1"; возможность увеличения направлений пуска до 64 с помощью "ВЭРС-РНП-01" встроенный резервированный источник питания с АКБ 7 А*ч; пластиковый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 6 398
ВЭРС-ПУ версия 2 | 5 | 1 зона пожаротушения, 1 направление пуска 24В 1А; шесть выходов для подключения внешних цепей оповещения с контролем целостности линий; 8 конфигурируемых шлейфов сигнализации; встроенный резервированный источник питания с АКБ 7 А*ч; металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 4400
ВЭРС-РНП-01 |  | Адресный расширитель направления пожаротушения. Подключение к ВЭРС-ПУ до 16 расширителей на 1 пусковую цепь; 4 выхода для подключения модулей пожаротушения, контроль цепей пуска, два шлейфа технологической сигнализации. | 1500
(ВЕРЕСК РНП4-01)
Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные
ВЭРС-ПК 1-01 | 20 | 1 охранно-пожарный ШС, 1 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление кнопкой, резервированный источник, АКБ 1,2 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 1540
ВЭРС-ПК 1ТМ-01 | 20 | 1 охранно-пожарный ШС, 1 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, резервированный источник, АКБ 1,2 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 1665
ВЭРС-ПК 2П | 8 | 2 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 2735
версия 3.1
ВЭРС-ПК 2М | 8 | 2 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 3 750
версия 3.1
ВЭРС-ПК 2ПТ | 8 | 2 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. В комплекте 2 ключа ТМ, считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит. | 2835
версия 3.1
ВЭРС-ПК 4П | 8 | 4 охранно-пожарных ШС (охранные, пожарные, техноло-гические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 А*ч. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 3 000
версия 3.1
ВЭРС-ПК 4М |  | 4 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 3900
версия 3.1
ВЭРС-ПК 4ПТ | 8 | 4 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, возможность подключения выносного считывателя ТМ, резервированный источник, АКБ 4,5 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. В комплекте 2 ключа ТМ, считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит. | 3 100
версия 3.1
ВЭРС-ПК 8П | 8 | 8 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 3 470
версия 3.1
ВЭРС-ПК 8М |  | 8 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 4100
версия 3.1
ВЭРС-ПК 8ПТ | 8 | 8 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. В комплекте 2 ключа ТМ, считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит. | 3 575
версия 3.1
ВЭРС-ПК 16П | 4 | 16 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 4110
версия 3.1
ВЭРС-ПК 16ПТ | 4 | 16 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ и считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит. | 4220
версия 3.1
ВЭРС-ПК 24П | 4 | 24 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 4440
версия 3.1
ВЭРС-ПК 24ПТ | 4 | 24 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А*ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ и считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит. | 4550
версия 3.1
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный модульный Вереск-СПТ
Комплексная пожарная охрана: пожарная сигнализация, управление оповещением о пожаре, пожаротушение, управление технологическим оборудованием. От 1 до 45 зон пожаротушения, объединение зон в разделы с общим управлением, количество контролируемых пусковых выходов до 2880 ,количество ШС до 360
Вереск МЦП-01 |  | Модуль Центрального Процессора. Управление модулями системы, программирование параметров модулей, журнал событий, RS-485, 4 реле ПЦН, питание 12 В, металлический корпус | 4 100
Вереск ПЦУ-01 |  | Пульт Центрального Управления. Обеспечение интерфейса с пользователями системы, ЖКИ дисплей, питание 12 В, металлический корпус | 4 200
Вереск ППД5-01 |  | Пульт пожарный Диспетчерский. Отображение состояния 5 зон и (или) разделов пожаротушения, индикация состояний, управление процессами пожаротушения, питание 12В, металлический корпус | 3 500
Вереск ОПТ-01Р |  | Модуль Объектовый Пожаротушения. Пожарная охрана одной зоны пожаротушения на объекте и обеспечение тушения в зоне с помощью тушащих средств: аэрозоль, порошок, газ, тонкораспыленная вода, 8 ШС, 4 силовых реле, программирование параметров с пульта, питание 220 В, встроенный резервированный ИП, АКБ 7 А*ч, металлический корпус | 5 900
Вереск РНП4-01 |  | Адресный расширитель направления пожаротушения, 4 пусковых выхода, ШС контроля, подключение до 8-ми модулей на один модуль объектовый Вереск ОПТ-01Р | 1 500
Комплексная система безопасности и управления ВЕРБА
Обеспечение распределенной охраны и пожарной охраны объектов любой сложности. Использует телефонные каналы сетей GSM и каналы проводной связи
Объектовое оборудование
ВЭРС-ПК2 Верба | 8 | ППКОП 2 ШС, 1 GSM канал, 1 проводной канал, управление ключами TouchMemory, передача извещений на пульт, прием от пульта команд управления, АКБ 4,5 А*ч, пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 3 000
ВЭРС-ПК4 Верба | 8 | ППКОП 4 ШС, 1 GSM канал, 1 проводной канал, управление ключами TouchMemory, передача извещений на пульт, прием от пульта команд управления, АКБ 4,5 А*ч, пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 3 300
ВЭРС-ПК8 Верба | 8 | ППКОП 8 ШС, 1 GSM канал, 1 проводной канал, управление ключами TouchMemory, передача извещений на пульт, прием от пульта команд управления, АКБ 4,5 А*ч, пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 3 500
ВЭРС-ПК24 Верба | 8 | ППКОП 24 ШС, 1 GSM канал, 1 проводной канал, управление ключами TouchMemory, передача извещений на пульт, прием от пульта команд управления, АКБ 4,5 А*ч, пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 5 000
РАСПРОДАЖА! Приборы приёмно-контрольные 01 и 02 серии РАСПРОДАЖА!
ВЭРС-ПК 20П-01 | 4 | 20 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, резервированный источник, АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ. АКБ в комплект поставки не входит. | 1030
ВЭРС-ПК 2М-02 |  | 2 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А*ч. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 1800
ВЭРС-ПК 4М-02 |  | 4 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А*ч. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 1800
ВЭРС-ПК 16П-02 | 4 | 16 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ. АКБ в комплект поставки не входит. | 1800
ВЭРС-ПК 24П-02 | 4 | 24 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ. АКБ в комплект поставки не входит. | 3000
Дополнительное оборудование
ВЭРС-БМК |  | Блок мониторинга и контроля. Предназначен для удаленного отображения состояния и удаленного управления одним прибором ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN) по интерфейсу RS-485. Возможность разграничения уровней доступа к управлению кнопками с помощью ключей ТМ. | 2750
НОВИНКА!!!
СКОРО В ПРОДАЖЕ!!!
ВЭРС-БК |  | Блок ключей. Увеличение количества выходов оповещения приборов ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 версия 3.1. Увеличение суммарной мощности, подводимой к оповещателям. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16, 24 версия 3.1 по интерфейсу RS-485. Возможность конфигурирования различных алгоритмов работы ключей. Силовое реле с параметрами ~120В,3А/=30В,3А | 1500
Конфигуратор USB |  | Предназначен для подключения приборов ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 версия 3.1 с датой выпуска, начиная с 01.09.2014, к персональному компьютеру через USB-интерфейс, позволяет переносить конфигурацию прибора, созданную в ПО ВЭРС Конфигуратор. В комплект входит кабель USB - mini USB. | 1300
ВЭРС-РС | 20 | Регистратор событий. Регистрация свыше 1024 событий, подключение к ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 версия 3.1. по интерфейсу RS-485. Встроенный резервированный источник питания с АКБ 1,2 А*ч. Просмотр журнала событий на встроенном ЖКИ или персональном компьютере. В комплекте поставляется ПО «ВЭРС Конфигуратор» | 2698
версия 3.1.
ВЭРС-БРУ4 | 10 | Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 версия 3.1. по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 4 реле (=24В, 10А; ~ 240В, 5А). В комплекте поставляется ПО «ВЭРС Конфигуратор». Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП | 1695
версия 3.1.
ВЭРС-БРУ8 | 14 | Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 версия 3.1. по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 8 реле (=24В, 10А; ~ 240В, 5А). В комплекте поставляется ПО «ВЭРС Конфигуратор». Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП | 1970
версия 3.1.
ВЭРС-БРУ16 | 10 | Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 версия 3.1. по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 16 реле (=24В, 10А; ~ 240В, 5А). В комплекте поставляется ПО «ВЭРС Конфигуратор». Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП | 2700
версия 3.1.
ВЭРС-БРУ24 | 10 | Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 версия 3.1. по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 24 реле (=24В, 10А; ~ 240В, 5А). В комплекте поставляется ПО «ВЭРС Конфигуратор». Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП | 3210
версия 3.1.
Считыватель ТМ |  | Считыватель ТМ, предназначен для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных ключей-идентификаторов Touch Memory и отображения состояния охраняемого объекта. | 140
Источники питания
ВЭРС-РИП12-2,5-12 | 6 | Вх. Напряжение 150-275 В, Вых. 12В, 2,5А. Отсек под АКБ 12А*ч, зарядка АКБ при отрицательных температурах. АКБ в комплект поставки не входит. | 2480
СПН-1-100 стабилизатор | 4 | Вх. Напряжение 130-250 В; вых. напряжение 200-235 В; Номинальный ток нагрузки 0,5 А | 1000
СПН-1-250 стабилизатор | 4 | Вх. Напряжение 130-250 В; вых. напряжение 200-235 В; Номинальный ток нагрузки 1,2 А | 1000
Адресная система ВЭРС-512
ВЭРС-512: а/модуль |  | Для контроля токопотребляющих извещателей | 340
ВЭРС-512: п/модуль |  | Для контроля пассивных извещателей | 320
Ключ электронный |  | Ключ ТМ DS 1990A | 31
АКБ 1,2 А*ч |  | 12 В 1,2 А*ч | Стоимость уточняйте при заказе.
АКБ 4,5 А*ч |  | 12 В 4,5 А*ч
АКБ 7 А*ч |  | 12 В 7 А*ч
АКБ 12 18 А*ч |  | 12 В 18 А*ч для системы АСД(У)
АКБ 65 А*ч |  | 12 В 65 А*ч