| ***Кабель, жгут*** | ***Откуда идет*** | | | | ***Куда поступает*** | | | **Кабель, провод** | | | **Способ прокладки** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Марка,***  ***число жил,***  ***сечение*** | **Длина, м** | | **Обозначение** | **Длина, м** | |
| ***Обозначение прибора*** | ***Этаж*** | ***Помещение*** | ***Обозначение прибора*** | | ***Этаж*** | ***Помещение*** |
| ***Проекти-руемая*** | ***Факти-ческая*** | ***Проекти-руемая*** | ***Факти-ческая*** |
| *1.1.1* | *ARK.1* | *0* | *6* | *ВТН 1.1.1* | | *0* | *6* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *5* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *5* |  |  |
| *1.1.2* | *ВТН 1.1.1* | *0* | *6* | *ВТН 1.1.2* | | *0* | *7* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *5* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *5* |  |  |
| *1.1.3* | *ВТН 1.1.2* | *0* | *7* | *ВТН 1.1.3* | | *0* | *8* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *5* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *5* |  |  |
| *1.1.4* | *ВТН 1.1.3* | *0* | *8* | *ВТН 1.1.4* | | *0* | *5* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *7* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *7* |  |  |
| *1.1.5* | *ВТН 1.1.4* | *0* | *5* | *ВТН 1.1.5* | | *0* | *4* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *3* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *3* |  |  |
| *1.1.6* | *ВТН 1.1.5* | *0* | *4* | *ВТН 1.1.6* | | *0* | *3* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *3* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *3* |  |  |
| *1.1.7* | *ВТН 1.1.6* | *0* | *3* | *ВТН 1.1.7* | | *0* | *10* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *5* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *5* |  |  |
| *1.1.8* | *ВТН 1.1.7* | *0* | *10* | *ВТН 1.1.8* | | *0* | *9* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *6* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *6* |  |  |
| *1.1.9* | *ВТН 1.1.8* | *0* | *9* | *ВТМ 1.1.9* | | *0* | *9* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *4* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *4* |  |  |
| *1.1.10* | *ВТМ 1.1.9* | *0* | *9* | *XT.1* | | *0* | *9* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *6* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *6* |  |  |
| *1.1.11* | *XT.1* | *0* | *9* | *ВТНK 1.1.10* | | *1* | *13* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *20* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *20* |  |  |
| *1.1.12* | *ВТНK 1.1.10* | *1* | *13* | *ВТМ 1.1.11* | | *1* | *14* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *8* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *8* |  |  |
| *1.1.13* | *XT.1* | *0* | *9* | *XT.2* | | *1* | *6* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *16* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *16* |  |  |
| *1.1.14* | *XT.2* | *1* | *6* | *ВТН 1.1.12* | | *1* | *10* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *8* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *8* |  |  |
| *1.1.15* | *ВТН 1.1.12* | *1* | *10* | *ВТН 1.1.13* | | *1* | *12* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *10* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *10* |  |  |
| *1.1.16* | *ВТН 1.1.13* | *1* | *12* | *ВТМ 1.1.14* | | *1* | *12* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *4* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *4* |  |  |
| *1.1.17* | *XT.2* | *1* | *6* | *ВТН 1.1.15* | | *1* | *6* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *2* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *2* |  |  |
| *1.1.18* | *ВТН 1.1.15* | *1* | *6* | *ВТН 1.1.16* | | *1* | *5* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *3* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *3* |  |  |
| *1.1.19* | *ВТН 1.1.16* | *1* | *5* | *ВТН 1.1.17* | | *1* | *4* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *3* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *3* |  |  |
| *1.1.20* | *ВТН 1.1.17* | *1* | *4* | *ВТН 1.1.18* | | *1* | *3* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *7* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *7* |  |  |
| *1.1.21* | *ВТН 1.1.18* | *1* | *3* | *ВТН 1.1.19* | | *1* | *1* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *3* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *3* |  |  |
| *1.1.22* | *ВТН 1.1.19* | *1* | *1* | *ВТМ 1.1.20* | | *1* | *1* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *4* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *4* |  |  |
| *1.1.23* | *ВТМ 1.1.20* | *1* | *1* | *ВТН 1.1.21* | | *3* | *4* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *16* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *16* |  |  |
| *1.1.24* | *ВТН 1.1.21* | *3* | *4* | *ВТН 1.1.22* | | *3* | *5* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *5* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *5* |  |  |
| *1.1.25* | *ВТН 1.1.22* | *3* | *5* | *ВТН 1.1.23* | | *3* | *6* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *7* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *7* |  |  |
| *1.1.26* | *ВТН 1.1.23* | *3* | *6* | *ВТН 1.1.24* | | *3* | *1* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *10* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *10* |  |  |
| *1.1.27* | *ВТН 1.1.24* | *3* | *1* | *ВТН 1.1.25* | | *3* | *2* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *9* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *9* |  |  |
| *1.1.28* | *ВТН 1.1.25* | *3* | *2* | *ВТМ 1.1.26* | | *3* | *2* | *КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5* | *7* |  | *Л ППЛ 16 БП* | *7* |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |