## Лист1
Р/с 407028101310000146 в Новосибирском филиале ПАО «МДМ БАНК» г. Новосибирск; к/с 30101810850040000775 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045004775; ОКПО 52297721; ОКОНХ 14541
Системы
Наименование | Описание | Стоимость
Адресный приемно-контрольный охранно-пожарный прибор
ВЭРС-LEON | Две адресные линии Leonardo (до 180 адресных извещателей System Sensor), 16 охранных/пожарных/технологических неадресных ШС, 3 реле ПЦН, 3 выхода на оповещатели с контролем линии и возможностью настройки, управление прибором кнопками и ключами ТМ или по команде с ВЭРС-БМК, резервированный источник питания, возможность подключения АКБ емкостью 7А*ч и/или внешнего РИПа, встроенный регистратор событий, ЖК-дисплей, поддержка работы с внешними блоками ВЭРС-БК, ВЭРС-БРУ, ВЭРС-БМК по интерфейсу RS-485, пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 13809
Адресные пожарные извещатели серии Leonardo
ИП 212-60А | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Leonardo-O без базы | 730
ИП 101-24А-А1R | Извещатель пожарный максимально-дифференциальный тепловой Leonardo-T без базы | 890
ИП 212/101-3А-А1R | Извещатель пожарный комбинированный (дым/тепло) Leonardo-OT без базы | 1200
B401L | База двухпроводная для серии Leonardo | 220
B401LI | База двухпроводная со встроенным изолятором КЗ на 24В | 760
ИП 535-18 | Ручной пожарный извещатель ИПР-ЛЕО | 1100
АМ-99 | Адресный модуль для серии Leonardo | 6900
Гибридная система охранно-пожарной сигнализации ВЭРС-HYBRID
ВЭРС-HYBRID | 32 радиоканальных извещателя, 8 радиоканальных оповещателей, 16 проводных охранных/пожарных/технологических ШС, 3 реле, выходы на оповещатели. Передача извещений пользователю (72 номера, 9 групп сообщений) и управление радиоканальными устройствами, ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты, автоматическое отслеживание баланса, контроль температуры, аудио наблюдение. Программирование прибора кнопками навигации и через компьютер с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор". Резервированный источник питания, АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна для GSM-модуля и микрофон в комплект поставки не входят. | 11084
ВЭРС-HYBRID-R | 32 радиоканальных извещателя, 8 радиоканальных оповещателей, 16 проводных охранных/пожарных/технологических ШС, 3 реле, выходы на оповещатели. Программирование прибора кнопками навигации и через компьютер с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор". Резервированный источник питания, АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ и МАД в комплект поставки не входит . | 8 200 (под заказ)
ИП212-210Р ВЭРС ДИП-Р | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный. Индикация дежурного и тревожного режимов. Основная и резервная батареи. | 1770
ВЭРС СМК-Р | Извещатель охранный магнитно-контактный адресно-аналоговый радиоканальный. Встроенный геркон, внешний шлейф. Основная и резервная батареи. | 1650
ВЭРС ИК-Р | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный. Дальность обнаружения 12 м. Основная и резервная батареи, кронштейн в комплекте. | 1990
ВЭРС УПД-Р | Устройство передачи извещений адресное радиоканальное. Подключение шлейфа охранных или пожарных не адресных пороговых извещателей. Основная и резервная батареи. | 1650
GSM-охрана. Приемно-контрольный прибо ВЭРС-2 GSM.
ВЭРС-2 GSM НОВИНКА | 2 ШС двух типов (охр, пож), 3 встроенных твердотельных реле, 2 выхода на оповещатели. Передача текстовых извещений пользователю (9 групп сообщений) и управление ШС по SMS, ключам ТМ или встроенной кнопкой, работа реле в автоматическом (реле ПЦН или реле контроля температуры) или ручном (по SMS) режимах, 2 SIM-карты, контроль баланса и температуры. Программирование прибора через компьютер с помощью ПО "ВЭРС-2 GSM Prog" с питанием по USB. Высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 1,2А*ч. Компактный пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 4290
GSM-охрана. Система индивидуальной охраны и мониторинга ВЭРС-ПК ТРИО-М.
ВЭРС-ПК2 ТРИО-М версия 3.2 | 2 охранно/пожарных/технологических ШС, 3 реле, выходы на оповещатели. Передача извещений пользователю (72 номера, 9 групп сообщений) и управление ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты, автоматическое отслеживание баланса, контроль температуры, аудио наблюдение. Программирование прибора кнопками управления прибора и через компьютер с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор". Высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна для GSM-модуля и микрофон в комплект поставки не входят. | 6876
ВЭРС-ПК4 ТРИО-М версия 3.2 | 4 охранно/пожарных/технологических ШС, 3 реле, выходы на оповещатели. Передача извещений пользователю (72 номера, 9 групп сообщений) и управление ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты, автоматическое отслеживание баланса, контроль температуры, аудио наблюдение. Программирование прибора кнопками управления прибора и через компьютер с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор". Высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна для GSM-модуля и микрофон в комплект поставки не входят. | 7369
ВЭРС-ПК8 ТРИО-М версия 3.2 | 8 охранно/пожарных/технологических ШС, 3 реле, выходы на оповещатели. Передача извещений пользователю (72 номера, 9 групп сообщений) и управление ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты, автоматическое отслеживание баланса, контроль температуры, аудио наблюдение. Программирование прибора кнопками управления прибора и через компьютер с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор". Высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна для GSM-модуля и микрофон в комплект поставки не входят. | 8005
ВЭРС-ПК16 ТРИО-М версия 3.2 | 16 охранно/пожарных/технологических ШС, 3 реле, выходы на оповещатели. Передача извещений пользователю (72 номера, 9 групп сообщений) и управление ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты, автоматическое отслеживание баланса, контроль температуры, аудио наблюдение. Программирование прибора кнопками управления прибора и через компьютер с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор". Высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна для GSM-модуля и микрофон в комплект поставки не входят. | 9032
ВЭРС-ПК24 ТРИО-М версия 3.2 | 24 охранно/пожарных/технологических ШС, 3 реле, выходы на оповещатели. Передача извещений пользователю (72 номера, 9 групп сообщений) и управление ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты, автоматическое отслеживание баланса, контроль температуры, аудио наблюдение. Программирование прибора кнопками управления прибора и через компьютер с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор". Высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна для GSM-модуля и микрофон в комплект поставки не входят. | 9781
ВЭРС-МАД | Модуль автодозвона. Устанавливается в приборы ВЭРС-ПК2/4/8 версия 3.2. Предназначен для передачи приборами сообщений по сетям связи GSM и ГТС на запрограммированные номера телефонов пользователей (72 номера, 9 групп сообщений). Управление ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты, автоматическое отслеживание баланса, контроль температуры, аудио наблюдение. Внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят | 3990
ВЭРС-МАД (с кронштейном) | Модуль автодозвона. Устанавливается в приборы ВЭРС-ПК16/24 версия 3.2, ВЭРС-HYBRID-R. Предназначен для передачи приборами сообщений по сетям связи GSM и ГТС на запрограммированные номера телефонов пользователей (72 номера, 9 групп сообщений). Управление ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты, автоматическое отслеживание баланса, контроль температуры, аудио наблюдение. Внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят | 4090
Антенна выносная | Для ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 ТРИО-М | Стоимость уточняйте при заказе
Микрофон активный | Для ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 ТРИО-М | 480
Датчик протечки воды "ВЭРС-ДПВ" | Обнаружение воды или другой токопроводящей, не агрессивной жидкости на контролируемой поверхности. | 570
Напряжение питания: 7 В - 20 В. Ток потребления: 6,5 мА - 13,5 мА. Максимальные коммутируемые напряжение и ток выходных контактов: 300 В / 130 мА.
IP-ОПС. Система удаленного мониторинга и управления ВЭРС-LAN
ВЭРС-ПК2 LAN | Прибор ВЭРС-ПК2 версия 3.2 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN. | 6 045
версия 3.2
ВЭРС-ПК4 LAN | Прибор ВЭРС-ПК4 версия 3.2 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN. | 6 322
версия 3.2
ВЭРС-ПК8 LAN | Прибор ВЭРС-ПК8 версия 3.2 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN. | 6 774
версия 3.2
ВЭРС-ПК16 LAN версия 3.2 | Прибор ВЭРС-ПК16 версия 3.2 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN. | 7564
ВЭРС-ПК24 LAN версия 3.2 | Прибор ВЭРС-ПК24 версия 3.2 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN. | 7800
Сетевой преобразователь ВЭРС-LAN | Плата преобразователя интерфейсов, устанавливается в приборы ВЭРС-ПК2/4/8 версия 3.1, ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 версия 3.2, ВЭРС-LEON, ВЭРС-ПУ версия 3.1 и обеспечивает удаленную связь и управление прибором с помощью ПО "ВЭРС-LAN" по протоколу Ethernet в составе Системы мониторинга и управления ВЭРС-LAN. | 3100
Сетевой преобразователь ВЭРС-LAN | Плата преобразователя интерфейсов, устанавливается в приборы ВЭРС-ПК 16/24 версия 3.1 и обеспечивает удаленную связь и управление прибором с помощью ПО "ВЭРС-LAN" по протоколу Ethernet в составе Системы мониторинга и управления ВЭРС-LAN. | 3130
(с кронштейном)
ПО "ВЭРС-LAN" (АРМ Оператора, АРМ Администратора) | Комплекс программных средств для управления и мониторинга приборов "ВЭРС" в составе Системы мониторинга и управления ВЭРС-LAN. | Свободное скачивание актуальной версии с сайта verspk.ru, вэрс.рф
Система контроля и управления противодымной защиты автоматическая ВЭРС-АСД(У) Исп.2
Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1(У) Исп.2 | Управление 1 или 2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8 пожарных ШС, выходы для управления клапанами 220 В. Количество модулей в системе до 24 шт. | 4380
Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1-01(У) Исп.2 | Управление клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1 клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп пожарных ШС по 4 ШС в каждой, выходы для управления клапанами 220 В. Количество модулей в системе до 12 шт. | 4380
Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1-02(У) Исп.2 | Управление 1 или 2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8 пожарных ШС, выходы для управления клапанами 24В. Количество модулей в системе до 24 шт. | 4380
Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1-03(У) Исп.2 | Управление клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1 клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп пожарных ШС по 4 ШС в каждой, выходы для управления клапанами 24В. Количество модулей в системе до 12 шт. | 4380
Блок системный АСД(У) Исп.2 | Для работы с индивидуальными этажными модулями ИЭМ-1; ИЭМ-1-02. | 31700
Состав:
- Модуль обработки и управления (МОУ-1);
- Модуль резервированного источника питания (МИП);
- Модуль индикации и ручного управления (МИРУ);
- Бокс с установленными модулями.
Блок системный АСД-01(У) Исп.2 | Для работы с индивидуальными этажными модулями ИЭМ-1-01; ИЭМ-1-03. | 31700
Состав:
- Модуль обработки и управления (МОУ-1-01);
- Модуль резервированного источника питания (МИП);
- Модуль индикации и ручного управления (МИРУ);
- Бокс с установленными модулями.
Модуль технического этажа МТЭ-1(У) Исп.2 | Управление приточным и вытяжным вентилятором, запорными клапанами этих вентиляторов и нагревателями запорных клапанов | 4280
Модуль мнемотабло ММТ(У) Исп.2 | Отображение обобщенной информации о состоянии системы в целом, световая индикация состояний по каждому этажу, техническому этажу | 5590
Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные
ВЭРС-ППУ | Прибор пультовой оконечный. Совместим с ВЭРС-БПУ и ВЭРС-ПУ версия 3.1. До 30 зон пожаротушения, три встроенных реле («Пуск», «Пожар»/«Охрана», «Неисправность») ~120В, =24В/3А; регистратор событий на 1024 записи; возможность подключения ВЭРС-БРУ версия 3.1 и ВЭРС-БК. | 5350
ВЭРС-БПУ | Объектовый блок пожаротушения. 1 зона пожаротушения; 1 направление пуска 12В(24В) при токе до 3А; 4 выхода для подключения внешних цепей оповещения с контролем на КЗ/обрыв; встроенное реле ~120В, =24В/3А; 9 конфигурируемых шлейфов сигнализации; работа только под управлением ВЭРС-ППУ; возможность увеличения направлений пуска до 64 с помощью ВЭРС-РНП-01; встроенный резервированный источник питания с АКБ 7 А*ч; возможность подключения внешнего РИП на 24В, пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 4400
ВЭРС-ПУ версия 3.1 | 1 зона пожаротушения, 1 направление пуска 24В/2,4А; цифровой индикатор времени обратного отсчета; шесть выходов для подключения внешних цепей оповещения с контролем целостности линий; реле управления инженерным оборудованием ~220В/7А с контролем целостности линии; 9 конфигурируемых шлейфов сигнализации; встроенный регистратор на 2048 событий; возможность подключения внешних блоков "ВЭРС-БРУ4/8/16/24 версия 3.1"; возможность увеличения направлений пуска до 64 с помощью "ВЭРС-РНП-01" встроенный резервированный источник питания с АКБ 7 А*ч; пластиковый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 7 100
ВЭРС-ПУ-М версия 3.1 | 1 зона пожаротушения, 1 направление пуска 24В/2,4А; цифровой индикатор времени обратного отсчета; шесть выходов для подключения внешних цепей оповещения с контролем целостности линий; реле управления инженерным оборудованием ~220В/7А с контролем целостности линии; 9 конфигурируемых шлейфов сигнализации; встроенный регистратор на 2048 событий; возможность подключения внешних блоков "ВЭРС-БРУ4/8/16/24 версия 3.1"; возможность увеличения направлений пуска до 64 с помощью "ВЭРС-РНП-01" встроенный резервированный источник питания с АКБ 7 А*ч; металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит. | 8300
ВЭРС-РНП-01 | Адресный расширитель направления пожаротушения. Подключение к ВЭРС-ПУ и ВЭРС-БПУ до 16 расширителей на 1 пусковую цепь; 4 выхода для подключения модулей пожаротушения, контроль цепей пуска, два шлейфа технологической сигнализации. | 2050
Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные
ВЭРС-ПК 1-01 версия 3.2 | 1 охранно-пожарный ШС, 2 реле: ПЦН ''Пожар’'/‘’Охрана’’ и ПЦН “Неисправность”. выходы на оповещатели, импульсный источник питания с расширенным диапазоном питающих напряжений, АКБ 1,2 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 1870
ВЭРС-ПК 1ТМ-01 версия 3.2 | 1 охранно-пожарный ШС, 2 реле: ПЦН ''Пожар’'/‘’Охрана’’ и ПЦН “Неисправность”. выходы на оповещатели, импульсный источник питания с расширенным диапазоном питающих напряжений, АКБ 1,2 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит. | 1980
ВЭРС-ПК 2П версия 3.2 | 2 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 3490
ВЭРС-ПК 2ПТ версия 3.2 | 2 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 3570
ВЭРС-ПК 2М версия 3.2 | 2 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 4870
ВЭРС-ПК 2МТ версия 3.2 | 2 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит
4 950 (под заказ)
ВЭРС-ПК 2П-РС версия 3.2 | ВЭРС-ПК 2П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog | 3620
ВЭРС-ПК 4П версия 3.2 | 4 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 3 760
ВЭРС-ПК 4ПТверсия 3.2 | 4 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 3830
ВЭРС-ПК 4М версия 3.2 | 4 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 5050
ВЭРС-ПК 4МТ версия 3.2 | 4 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 5130
(под заказ)
ВЭРС-ПК 4П-РС версия 3.2 | ВЭРС-ПК 4П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog | 3900
ВЭРС-ПК 8П версия 3.2 | 8 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 4250
ВЭРС-ПК 8М версия 3.2 | 8 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 5250
ВЭРС-ПК 8ПТ версия 3.2 | 8 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 4330
ВЭРС-ПК 8МТ версия 3.2 | 8 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 5310 (под заказ)
ВЭРС-ПК 8П-РС версия 3.2 | ВЭРС-ПК 8П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog | 4390
ВЭРС-ПК 16П версия 3.2 | 16 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 5000
ВЭРС-ПК 16М версия 3.2 | 16 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 6 060 (под заказ)
ВЭРС-ПК 16ПТ версия 3.2 | 16 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 5050
ВЭРС-ПК 16МТ версия 3.2 | 16 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 6 160 (под заказ)
ВЭРС-ПК 16П-РС версия 3.2 | ВЭРС-ПК 24П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog | 5110
ВЭРС-ПК 24П версия 3.2 | 24 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 5450
ВЭРС-ПК 24М версия 3.2 | 24 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 6 450 (под заказ)
ВЭРС-ПК 24ПТ версия 3.2 | 24 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 5530
ВЭРС-ПК 24МТ версия 3.2 | 24 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит | 6 550 (под заказ)
ВЭРС-ПК 24П-РС версия 3.2 | ВЭРС-ПК 24П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog | 5580
Дополнительное оборудование
ВЭРС-БМК | Блок мониторинга и контроля. Предназначен для удаленного отображения состояния и удаленного управления одним прибором ВЭРС-ПК, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID по интерфейсу RS-485. Возможность разграничения уровней доступа к управлению кнопками с помощью ключей ТМ. | 2990
ВЭРС-БК | Блок ключей. Увеличение количества выходов оповещения приборов ВЭРС-ПК, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID, ВЭРС-ППУ. Увеличение суммарной мощности, подводимой к оповещателям. Связь с прибором по интерфейсу RS-485. Возможность конфигурирования различных алгоритмов работы ключей. Силовое реле с параметрами ~120В,3А/=30В,3А | 2150
ВЭРС-БРУ4 версия 3.1. | Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1, ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID, ВЭРС-ППУ по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 4 реле (=30В, 8А; ~ 240В, 10А). В комплекте поставляется ПО «ВЭРС Конфигуратор». Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП | 2300
ВЭРС-БРУ8 версия 3.1. | Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1, ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID, ВЭРС-ППУ по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 8 реле (=30В, 8А; ~ 240В, 10А). В комплекте поставляется ПО «ВЭРС Конфигуратор». Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП | 2750
ВЭРС-БРУ16 версия 3.1. | Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1, ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID, ВЭРС-ППУ по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 16 реле (=30В, 8А; ~ 240В, 10А). В комплекте поставляется ПО «ВЭРС Конфигуратор». Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП | 4250
ВЭРС-БРУ24 версия 3.1. | Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1, ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID, ВЭРС-ППУ по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 24 реле (=30В, 8А; ~ 240В, 10А). В комплекте поставляется ПО «ВЭРС Конфигуратор». Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП | 5050
Считыватель ТМ | Считыватель ТМ, предназначен для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных ключей-идентификаторов Touch Memory и отображения состояния охраняемого объекта. | 190
АКБ 1,2 А*ч | 12 В 1,2 А*ч
АКБ 4,5 А*ч | 12 В 4,5 А*ч
АКБ 7 А*ч | 12 В 7 А*ч | Стоимость уточняйте при заказе.
АКБ 12 18 А*ч | 12 В 18 А*ч для системы АСД(У) исп.2
Источники питания
ВЭРС-РИП12 | Входное напряжение от 175В до 275В; выходное напряжение 12В при токе 2,5А; три встроенных реле состояния («сеть 220В», «АКБ», «Выход 12В») ~120В, =24В/3А; отсек под АКБ 7А*ч; зарядка АКБ при отрицательных температурах. АКБ в комплект поставки не входит. | 3450
Автоматика управления узлами регулирования ИТП
Контролллер "БиКуб-РТ04" | Контроллер управляет контуром отопления и контуром горячего водоснабжения. Каждый контур может иметь собственную стратегию и параметры регулирования. | 13800
Блок реле МР-01 | Предназначен для преобразования сигнала 24В в релейный выход ~250В, 5А/ =30В, 5А. | 4300
ШУТП-104 | Шкаф управления тепловым пунктом предназначен для управления оборудованием индивидуального теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и автоматический режим управления. Применяется для управления узлами отопления и ГВС с однофазными насосами. | 54 000
ШУТП-104.1 | Шкаф управления тепловым пунктом предназначен для управления оборудованием индивидуального теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и автоматический режим управления. Применяется для управления узлами отопления с однофазными насосами. | 45000
ШУТП-304 | Шкаф управления тепловым пунктом предназначен для управления оборудованием индивидуального теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и автоматический режим управления. Применяется для управления узлами отопления и ГВС с трехфазными насосами. | 57000
ШУТП-304.1 | Шкаф управления тепловым пунктом предназначен для управления оборудованием индивидуального теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и автоматический режим управления. Применяется для управления узлами отопления с трехфазными насосами. | 48000
Адресная система ВЭРС-512
ВЭРС-512: а/модуль | Для контроля токопотребляющих извещателей | 340
ВЭРС-512: п/модуль | Для контроля пассивных извещателей | 320